## Slide 1: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

## Slide 2: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
I campi elettromagnetici hanno assunto un'importanza crescente legata allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione diffusi capillarmente sul territorio. Anche l'intensificazione della rete di trasmissione elettrica nonché la diffusa urbanizzazione, hanno contribuito a destare interesse circa i possibili effetti sulla salute derivanti dalla permanenza prolungata in prossimità di queste fonti di emissioni di onde elettromagnetiche.

## Slide 3: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali, ad esempio il campo elettrico generato da un fulmine.

## Slide 4: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
La propagazione di onde elettromagnetiche come:
gli impianti radio-TV e per la telefonia mobile
gli elettrodotti per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica, da apparati per applicazioni biomedicali, da impianti per lavorazioni industriali
tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato a un'alimentazione di rete elettrica, come gli elettrodomestici.
Mentre i sistemi di teleradiocomunicazione sono progettati per emettere onde elettromagnetiche, gli impianti di trasporto e gli utilizzatori di energia elettrica, emettono invece nell'ambiente circostante campi elettrici e magnetici in maniera non intenzionale.

## Slide 5: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Alcuni rapporti scientifici suggeriscono che l’esposizione a campi elettromagnetici possano avere effetti nocivi sulla salute (cancro, riduzione della fertilità, cambiamenti negativi sullo sviluppo dei bambini). Tuttavia, l’effettività del rischio non è nota.

## Slide 6: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Approccio delicato al problema: non eliminare gli eventuali effetti negativi, ma minimizzarli (rinuncia allo sviluppo tecnologico garantito proprio dalla propagazione di onde nell’etere o dall’energia elettrica).
Espressione del principio dello sviluppo sostenibile
Ponderazione dei rischi e degli interessi in gioco da parte del legislatore

## Slide 7: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Principali fonti:
  Elettrodi: sistema di trasporto dell’energia elettrica;
  Antenne radio-tv: apparecchi per l’emissione del segnale radio-televisivo;
  Stazioni radio-base di telefonia mobile: ricezione e trasmissione dei segnali di telefonia mobile;
  elettrodomestici.

## Slide 8: Inquinamento elettromagnetico: normativa
DPCM 23.4.1992: valori limite massimi di esposizione a campi elettromagnetici generati nella frequenza industriale negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
DM MATTM 10.9.1998 n. 381: tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, ovvero le frequenze a cui i cittadini possono essere esposti – valori limite di esposizione connessi al funzionamento e all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.

## Slide 9: Inquinamento elettromagnetico: normativa
LEGGE N. 36/2001:
  Legge quadro sulla protezione della popolazione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (non deriva da una direttiva comunitaria, che tutt’ora manca in materia)

## Slide 10: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (art. 32 Cost).
Promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione.

## Slide 11: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a tutelare e a minimizzare l’intensità e gli impatti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sulla base delle migliori tecnologie disponibili.
  Non solo tutela della salute, ma anche dell’ambiente.

## Slide 12: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Oggetto: gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz
agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

## Slide 13: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Approccio che consente di anticipare ulteriormente la tutela in un momento in cui non vi è neppure la certezza circa eventuali effetti dannosi, agendo in via precauzionale.
- prove scientifiche insufficienti, non inclusive o incerte.

## Slide 14: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Riparto di competenze tra le autorità coinvolte:
  Stato:
  Determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità «in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee».
  Individuazione di tecniche di misurazione e rilevamento delle emissioni elettromagnetiche
  Definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti e la localizzazione dei tracciati per la progettazione, costruzione e la modifica di elettrodi e di impianti per la telefonia mobile e la radiodiffusione, al fine di assicurare la tutela ambientale e del paesaggio (per evitare danni, vincolare la tutela di interessi storici, artistici, paesaggistici e ambientali, adottare misure di contenimento del rischio elettrico)

## Slide 15: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Riparto di competenze tra le autorità coinvolte:
  Stato:
  Individuazione delle informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, devono fornire agli utenti e ai lavoratori (es livelli di esposizione, distanza di utilizzo consigliata…).
  Promozione della ricerca e sperimentazione, raccolta ed elaborazione dei dati (ricerca epidemiologica e cancerogenesi)
  Realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (a cura del MATTM, in concerto con Ministero comunicazione, Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell’Industria, Ministero dei Trasporti, Ministero della Difesa e dell’Interno). Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, l'accesso al portale è riservato alle sole autorità competenti a livello nazionale (MATTM) e regionale (ARPA).

## Slide 16: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Riparto di competenze tra le autorità coinvolte:
  Regioni:
  Individuazione di strumenti e azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità territoriali (criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivi per le migliori tecnologie disponibili)
  Localizzazione per gli impianti di telefonia mobile, radioelettrici e radiodiffusione (limiti: 1. riserva di competenza a favore dei comuni, che possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per minimizzare gli effetti delle esposizioni. 2. Codice sulle comunicazioni elettroniche che considera gli impianti di comunicazione come opere di interesse primario e compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica).
  Poteri relativi all’approvazione dei piani di risanamento per elettrodi con potenza inferiore a 150kV.

## Slide 17: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Riparto di competenze tra le autorità coinvolte:
  Enti locali:
  Corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per minimizzare l’esposizione della popolazione (Comune);
  Funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale (Comuni e province, ARPA)
  Autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (Comune)
  Ordinanze contingibili e urgenti del sindaco, situazione di pericolo o danno (es. in caso di superamento dei limiti).

## Slide 18: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Ruolo rilevante dei comuni: interventi spesso diretti ad assecondare i timori dei cittadini, con misure che limitano o escludono la realizzazione di impianti nell’ambito della pianificazione territoriale.
Giurisprudenza: gli enti locali non possono adottare strumenti di natura urbanistico-edilizia che di fatto introducono limiti di esposizione inferiori a quelli stabiliti a livello statale
Tutela del paesaggio, valore storico artistico del territorio, ma senza incidere sugli ambiti di competenza nazionale. Es. il comune non può imporre distanze minime tra le stazioni radio e insediamenti abitativi.
I comuni però possono vietare l’installazione di impianti di telefonia mobile su specifici edifici (scuole, ospedali) ma non possono stabilire dei criteri generici sulle distanze.

## Slide 19: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Tre differenti limiti:
  Limiti di esposizione
  Valori di attenzione
  Obiettivi di qualità

## Slide 20: Inquinamento elettromagnetico: normativa
limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;

## Slide 21: Inquinamento elettromagnetico: normativa
valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge

## Slide 22: Inquinamento elettromagnetico: normativa
obiettivi di qualita' sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le
prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

## Slide 23: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Vengono introdotti gli strumenti che possono consentire la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico:
  La protezione rispetto agli effetti sanitari accertati si realizza con il rispetto dei limiti di esposizione;
  La protezione rispetto agli effetti a lungo termine si realizza con la definizione di valori di attenzione, da non superare negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
  Obiettivi di qualità da conseguire nel medio lungo periodo, per la minimizzazione dell’esposizione.

## Slide 24: Inquinamento elettromagnetico: normativa
I primi limiti di esposizione sono stati fissati negli anni ‘90 per la tutela di specifiche categorie di lavoratori (dpcm 23.4.1992). Tutela di tipo preventivo, limitata a regolamentare solo gli effetti sanitari certi.
Solo nel 1998 è stata adottata una disciplina più ampia, che ha introdotto accanto ai limiti, misure di tutela e obiettivi di qualità, con la finalità precauzionale di prevenire eventuali effetti a lungo termine.

## Slide 25: Inquinamento elettromagnetico: normativa
luglio 2003: Regolamenti attuativi D.Lgs 36/2001
  Regolamento per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ad alta frequenza
  Regolamento per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a bassa frequenza.

## Slide 26: Inquinamento elettromagnetico: normativa
L. 36 2001: I piani di risanamento
- Gli impianti esistenti devono essere adeguati ai limiti di soglia entro 10 anni.
Risanamento a carico dei gestori dell’impianto. Se il gestore rimane inerte, agisce la Regione.
La regione ha anche il potere di spostare gli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia.

## Slide 27: Inquinamento elettromagnetico: normativa
sanzione amministrativa: art. 15 L. 36/2001
Sanzione pecuniaria in caso di inosservanza dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione.
Sanzione della sospensione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, nella concessione o nella licenza di installazione o esercizio dell’impianto, finalizzate alla tutela ambientale e della salute. In caso di «recidiva» l’autorizzazione viene revocata.

## Slide 28: Inquinamento elettromagnetico: normativa
D.Lgs 259 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche):
Art. 87: la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (quali torri, tralicci, impianti radiotrasmittenti, ripetitori) superiore ai 20 Watt deve essere autorizzata dagli enti locali, previo accertamento della compatibilità dell’opera ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità
Gli impianti con potenza inferiore ai 20 Watt possono essere autorizzati con DIA.

## Slide 29: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Il procedimento si può concludere con silenzio assenso se la pubblica amministrazione non adotta un espresso provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla presentazione del progetto.
È possibile che gli enti riducano ulteriormente le tempistiche e adottino altre modalità di semplificazione amministrativa.
Il richiedente deve realizzare le opere entro 12 mesi dall’autorizzazione o dalla formazione del silenzio assenso.

## Slide 30: Inquinamento elettromagnetico: normativa
L’istanza deve essere presentata sia presso l’ente locale competente sia presso l’ARPA, che deve esprimersi entro 30 giorni sul rispetto dei vari limiti.
Prima del rilascio dell’autorizzazione o del decorso del termine per il silenzio assenso, la pubblica amministrazione è tenuta a verificare il rispetto della normativa, conducendo accertamenti di tipo sanitario.

## Slide 31: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Se una delle amministrazioni interessate esprime parere motivato di dissenso, il responsabile del procedimento deve indire una conferenza di servizi, alla quale partecipano oltre all’amministrazione dissenziente, tutti gli enti locali interessati nonché i soggetti preposti al controllo.

## Slide 32: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Le infrastrutture pubbliche di reti di comunicazione sono assimilate a opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con qualsiasi destinazione del PRG delle aree interessate e non sono soggette, in linea di massima, a limiti di altezza e cubatura rispetto alle costruzioni circostanti.
Esigenza dei gestori della rete telefonica di assicurare una corretta erogazione del servizio con la migliore copertura possibile del segnale su tutto il territorio. Opere di pubblica utilità. Possibilità di costruire anche contro la volontà del proprietario del sedime interessato.

## Slide 33: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Elettrodotti: distribuzione energia elettrica, L. 239 2004.
Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. Preminente interesse nazionale.
Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività produttive, di concerto con il MATTM e regioni interessate.
Misura di salvaguardia: per un termine massimo di tre anni dall’avvio del procedimento autorizzativo, il comune deve sospendere il rilascio di qualsiasi permesso di costruire nell’area interessata al progetto e fino alla conclusione della procedura.
L’istanza deve contenere una relazione tecnica sul progetto, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed edilizi nonché il rispetto della normativa in materia di emissioni elettromagnetiche.

## Slide 34: Inquinamento elettromagnetico: normativa
Per elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con lunghezza superiore ai 15 km, e elettrodotti interrati per più di 40 km è necessario procedere alla VIA.

## Slide 35: Inquinamento elettromagnetico:
    Cassazione n. 376/2011: il caso.
    Addebito al Cardinale Tucci e a Mons. Borgomeo di avere, in qualità di responsabili della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana, diffuso tramite gli impianti radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o a molestare le persone residenti nelle aree circostanti – art. 674 c.p.

## Slide 36: Inquinamento elettromagnetico:
    Tribunale di Roma 2005 condanna.
    Corte d’Appello di Roma 2007 assolve perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (interpretazione analogica non consentita).
    Corte di Cassazione 2008 annulla con rinvio: il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di interpretazione estensiva, nella previsione dell’art. 674 c.p. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo e oggettivo, provato il superamento di limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte ravvista non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) dell’effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo.

## Slide 37: Inquinamento elettromagnetico:
    Corte d’Appello di Roma 2009: prescrizione del reato e morte del reo.
    Escluso il 129 c.p.p.:
    Accertato il superamento dei limiti e dei valori di attenzione delle emissione
    Accertata la consapevolezza della intensità delle emissioni su onde corte e medie (istituzione, nel 2000, di una commissione bilaterale tra Repubblica Italiana e Stato Città del Vaticano)
    Accertata una oggettiva idoneità di disturbo e produzione di pericolo (ordine di allontanamento, 1987, dei mezzadri da terreni della Santa Sede, a causa del pericolo per le persone derivante dall’aumento della intensità delle emissioni della Stazione radio trasmittente – testimonianze raccolte sui disturbi radioelettrici sugli apparecchi domestici nella zona).

## Slide 38: Inquinamento elettromagnetico
Ricorso in Cassazione per le sole condanne civili. Conferma.
Interpretazione estensiva del getto pericoloso di cose: anche gli oggetti non materiali che siano dotati però di una loro individualità fisica, suscettibile di misurazione e utilizzazione, come l’energia, possono rientrare nel concetto di «cosa».

## Slide 39: Inquinamento elettromagnetico
L’energia elettromagnetica dal punto di vista naturalistico è dotata di fisicità, può essere misurata, utilizzata per scopi diversi e fatta oggetto di appropriazione.
Essendo una «cosa» può essere «gettata»: il termine gettare è di ampia portata e indica non solo l’azione di chi lancia qualcosa ma anche quella di mandar fuori, emettere, espellere.

## Slide 40: Inquinamento elettromagnetico
Critica: emissioni elettromagnetiche = cose.
  Art. 624 c.p.: agli effetti della legge penale l’energia elettrica e ogni altra energia avente valore economico è considerata cosa. Portata generale?
  Cosa interpretata rispetto alla possibilità di gettare. Ripartizione normativa: chi getta e chi versa. Gettare corpi solidi – versare liquidi.

## Slide 41: Inquinamento elettromagnetico
Critica: il verbo gettare è diverso dal verbo emettere – connessione con un comportamento materiale – le onde elettromagnetiche non si gettano, si diffondono.

## Slide 42: Inquinamento elettromagnetico
Rapporto con la legge speciale: limiti – criterio di rilevanza. È necessario il superamento dei limiti di accettabilità imposti dal legislatore.
Problema della prova dell’idoneità offensiva delle onde elettromagnetiche:
è sufficiente il superamento dei limiti di legge: presunzione di legge di pericolosità oltre ai limiti imposti per tutelare la salute. Non sarebbe necessario ulteriore accertamento in concreto.
Pericolo concreto: necessaria la prova concreta della effettiva idoneità a ledere o molestare le persone. Limiti fissati in assenza di certezze scientifiche sui rischi connessi alle esposizioni.

## Slide 43: Inquinamento elettromagnetico
Rapporto fra 674 c.p. e sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 36/2001: concorso.
- Rispetto dei limiti, profili di colpa.

## Slide 44: Inquinamento elettromagnetico
Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 614/2009
Sezione lavoro.
Ricorso contro l’INAIL – grave e complessa patologia cerebrale di origine professionale.
Dirigente azienda dal 1981 fino al 2003: utilizzo del telefono cellulare e del cordless per 5-6 ore al giorno per 12 anni.
INAIL nega il nesso causale.

## Slide 45: Inquinamento elettromagnetico
Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 614/2009
Sezione lavoro.
Giudice di primo grado respinge il ricorso.
La Corte d’Appello condanna l’INAIL:
CTU riconosce un nesso quanto meno concausale.
Accertato l’uso prolungato del cellulare e la sussistenza della patologia, evidenzia alcuni studi che attribuiscono alle onde elettromagnetiche un aumento del rischio di neoplasie. «L’analisi della letteratura non porta a un giudizio esaustivo, ma con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo di tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, è documentato dopo esposizioni per anni (>10) a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari».

## Slide 46: Inquinamento elettromagnetico
Nel caso di malattia professionale non tabellata e con eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
- conclusioni probabilistiche del ruolo quantomeno concausale.

## Slide 47: Inquinamento elettromagnetico
La giustizia è arrivata prima della scienza.
Il tema degli eventuali effetti avversi per la salute delle onde elettromagnetiche è argomento ancora di confine proprio sul tema del nesso di causa (considerazioni e studi discordanti).
Ruolo del CTU.

## Slide 48: Inquinamento elettromagnetico
"Radio Zeta" operante su frequenza 91.00, "Radio Studio Più", "Radio Super", "Radio Radicale: condanna de Tribunale di Brescia perché:
Le onde elettromagnetiche sono da ricomprendersi tra le "cose" cui riferisce l'art. 674 c.p.
Il reato ex art. 674 c.p., costituisce reato di pericolo concreto che viene integrato quando sussistano elementi ulteriori rispetto al mero superamento dei limiti fissati dal D.M. citato, superamento sanzionato in via amministrativa;
Vi è prova in atti di malfunzionamento agli apparati elettronici utilizzati dagli abitanti delle abitazioni poste in prossimità delle antenne e dei ripetitori e vi è prova dei danni causati a persona portatrice di "pacemaker", tutti fatti che integrano sul pano oggettivo gli estremi del reato contestato;
Tali disturbi si sono concentrati negli anni 1995-2008, così che non risulta rilevante che alcuni episodi siano risalenti agli anni attorno al 1991, quando le emissioni si collocavano nella norma;
Sussistono gli estremi dell'elemento soggettivo del reato, posto che i responsabili erano consapevoli del superamento dei limiti e avevano presentato progetti di risanamento al fine di ottenere le, ancora non concesse nel 2005, autorizzazioni comunali prevista dalla L.R. n. 11 del 2001, art. 10, citata;
Cass Sez. 3, Sentenza n. 3679 del 2014